- Kreisverwaltung Germersheim

Fachbereich 31

Az.: 19/1/1000/KNI/IM

Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 9 Abs. 1 Ziffer 2 UVPG im Rahmen eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens

Vorhaben:

Wesentliche Änderung der Windenergieanlagen 2 (WEA 2) und 4 (WEA 4) im Windfeld Gollenberg  der Firma CEE Windpark Gollenberg GmbH & Co.KG, Eichenweg 35, 27356 Rotenburg  in 76879 Knittelsheim,  , Gemarkung Knittelsheim , Flurstück 1422 (WEA 2) und Flurstück 1624, 1625 (WEA 4) durch

Anpassung der Schall-Nebenbestimmungen an den Immissionssorten IO8 + IO9 wegen „unechter Gemengelage, bisherige Aktenzeichen WEA2: 15/1/0396/KNI/IM und WEA 4: 15/1/0398/KNI/IM

Antragsteller:

Firma

CEE Windpark Gollenberg GmbH & Co. KG

Eichenweg 35

27356 Rotenburg

Prüfgrundlagen:

Der Änderungsantrag gem. § 16 i. V. m. § 19 Abs.3 BImSchG für dieAntrag auf Änderung der Genehmigung nach § 16 und § 19 Abs.3 BImSchG; Anpassung Nebenbestimmungen Schall nach erfolgter Schallnachmessung, WEA 2 und WEA 4 im Windfeld Gollenberg der Firma CEE Windpark Gollenberg GmbH & Co. KG   in 76879 Knittelsheim,  , Flurstück 1422 (WEA 2) und 1624, 1625 (WEA 4) vom 27.08.2019, wurde der Kreisverwaltung Germersheim als zuständige Genehmigungsbehörde am 04.09.2019 vorgelegt.

Die Daten für die allgemeine Vorprüfung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 9 Abs. 1 Ziffer 2 UVPG sind im Wesentlichen in Kapitel 3 des Antrags enthalten.

Die Änderung der Windenergieanlagen WEA 2 und WEA 4 im Windfeld Gollenberg gilt nach § 9 UVPG als Änderungsvorhaben. Für die ursprüngliche Genehmigung vom 09.05.2016 wurde im Zusammenhang mit insgesamt 7 Windkraftanlagen eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Somit ist gem. § 9 Abs.1 Ziffer 2 UVPG für das Änderungsverfahren der Windkraftanlagen WEA 2 und WEA 4 in einer allgemeinen Vorprüfung festzustellen, ob die Änderung zusätzliche erhebliche nachteilige oder andere erheblich nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann.

Für dieses Vorhaben ist somit eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles gem. § 9 Abs. 1 Ziffer 2 in Verbindung mit § 9 Abs.4, §7  UVPG und Anlage 3 des UVPG durchzuführen.

Die allgemeine Vorprüfung wird gem. § 7 Abs.1 UVPG als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Schutzkriterien durchgeführt.

Prüfung der Schutzkriterien

Von der beantragten Änderung durch Anpassung der Schall-Nebenbestimmungen ist ausschließlich das Thema Schall betroffen. Schall hat nur Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit. Deshalb werden auch nur die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch geprüft.

Der genehmigte WEA-Typ für WEA 2 und WEA 4 im Windfeld Gollenberg ist Vestas V126 mit 137m Nabenhöhe, einem Durchmesser von 126m und einer Nennleistung im Normalbetrieb von 3,3 MW.

Sofern die prognostizierten Schallimmissionen innerhalb des maximalen Immissionsrichtwertes der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) liegen, ist im allgemeinen davon auszugehen, dass keine erheblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch entstehen.

An den Immissionsorten 08 und 09 in einem reinen Wohngebiet (IR nachts= max. 35 dB), das an den Außenbereich (IR nachts= max. 45 dB) angrenzt, sind die Gemengegelage-Regelungen der TA-Lärm anzuwenden (IR nachts=Mittelwert aus 35 und 45 dB, somit also 40 dB).

Um die Immissionsrichtwerte an allen IO´s sicher einzuhalten, ist daher das WEA 2 und WEA 4 nachts schalloptimiert im Mode 2 zu betreiben.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen durch die Schallemissionen der 6 bereits errichteten WEA auf das Schutzgut Mensch sind nicht zu erwarten, wenn diese Anlagen nachts im Schalldrosselmode 2 betrieben werden.

Ergebnis der Prüfung/Feststellung

Die allgemeine Vorprüfung gem. § 9 Abs. 1 Ziffer 2 UVPG ergibt, dass durch das Vorhaben nach Einschätzung der Kreisverwaltung Germersheim, aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären.

Somit wird festgestellt, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung auf Grundlage eines UVP-Berichtes gem. § 16 UVPG erforderlich ist.

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind:

Die Luftschadstoffemissionen der Anlage werden nicht verändert.

Es entstehen keine neuen Abfallströme.

Zusätzliche natürliche Ressourcen müssen nicht genutzt werden

Auf schützenwerte Bereiche entstehen keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen.

Kreisverwaltung Germersheim

15.10.2019

Im Auftrag

Silke Schirmer